Proiect: LUCRARI DE IGIENIZARE SI REPARARE A SCOLII GIMNAZIALE NR. 150

Amplasament: MUN. BUCURESTI, SECTOR 5, BD. EROII SANITARI , NR.29-31

Beneficiar: PRIMARIA SECTORULUI 5 A MUNICIPIULUI BUCURESTI

MEMORIU DE PREZENTARE

1.INFORMATII GENERALE

1.1. Proiect: LUCRARI DE IGIENIZARE SI REPARARE A SCOLII GIMNAZIALE NR.150

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: PRIMARIA SECTORULUI 5 A MUNICIPIULUI BUCURESTI

1.3. Amplasament: MUN. BUCURESTI, SECTOR 5, BD. EROII SANITARI, NR. 29-31

1.4. Beneficiar: PRIMARIA SECTORULUI 5 A MUNICIPIULUI BUCURESTI

2.DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE

2.1. DATE AMPLASAMENT: Terenul se afla amplasat pe Bd. Eroii Sanitari, Nr.29-31, sector 5, Municipiul Bucuresti. Terenul este amplasat in zona centrala a orasului. Numarul cadastral a terenului este 23245 Sector 5 Bucuresti.

2.2. VECINATATI, ACCESE: Accesul pe teren se face de pe strada Leresti Vecinatatile amplasamentului sunt:

- la Nord– Bulevardul Eroii Sanitari

- la Est – Proprietati particulare

- la Sud –strada Sfantul Elefterie

- la Vest – Proprietati particulare

3.LUCRARI PROPUSE SI DURATA DE EXECUTIE:

Unul dintre obiectivele prioritare pentru țara noastră este acela de a crește calitatea educației, respectiv a  învățământului. Calitatea educației a avut de suferit în ultimul timp în țara noastră și a fost influențată atât de factori economici, cât și politici. Astfel, nivelul de pregătire al cadrelor didactice, modernizarea bazei tehnico-materiale, reducerea numărului de copii dintr-o clasă, implicarea familiei și a comunității în activitățile educaționale reprezintă câteva dintre metodele care pot duce la îmbunătățirea calității educației.

Obiectivele principale sunt:

- Asigurarea de spații adecvate învățământului școlar;

- Creșterea accesului, calității și a atractivității educației, contribuind la creșterea ratei de participare la diferite niveluri de educație;

- Reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii;

- O rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu;

- Creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație.

Nivelul de educație e factorul cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare măsură activitatea economică și productivitatea, precum și mobilitatea forței de muncă, creând premisele, pe termen lung pentru existența unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții. Având în vedere tendințele demografice negative, profilul educațional al populației e o condiție esențială pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

3.1. DESCRIEREA LUCRARILOR SOLICITATE:

Scoala :

-Consolidarea gardului exterior/interior prin inaltare si panouri ;

-Montaj copertina intrari (avem doua intrari/ intrare elevi si intrare sala de sport) ;

-Montaj tribuna 50 locuri ;

-Montaj iluminat exterior si intrari ;

-Montaj capace doze/ electrice ;

-Interventie anexe/ electrice si reparatii ;

-Recablare sistem detectie fum

-Montaj hidranti ;

-Modernizarea holurilor si a scarilor de acces cu gresie ;

-Modernizarea birourilor administrative ;

-Inlocuiti biscuiti tavane din placi de fibra minerala ;

-Igienizarea salilor de curs cu vopsea lavabila ;

-Inlocuire lampi de iluminat cu lampi LED ;

-De reparat tocurile usilor care au fost inlocuite ;

-De schimbat usile din lemn de la salile de clasa  cu usi metalice, acolo unde este cazul ;

-De reparat tavan fals la toalete ;

-Montaj centrala termica si interventie electric

-Montaj bordura de jos soclu ;

Semiinternat :

-Izolatie termica exterioara ;

-Reparatii acoperis/ burlane ;

-Reabilitare, modernizare si amenajare pod/ Activitati interdisciplinare si artistice ;

-Igienizare clase/ lavabil ;

-Inlocuit pachet la o sala de clas ;

-Amenajare sala de informatica, cablaj electric specific alimentarii laborator informatica ;

-Montaj dus/ bloc alimentar ;

-Inlocuiti biscuiti tavane din placi de fibra minerala ;

-Montaj capace doze/ electrice ;

-Reparatii praguri usi clase ;

-Inlocuire lampi de iluminat arse sau lipsa ;

-Igienizare biblioteca, vopsea lavabila ;

Gradinita :

-Igienizare sali de clasa cu vopsea lavabila ;

-Izolatie termica exterioara ;

-Reparatii acoperis, burlane ;

-Remediere gura de pod, a fost blocata de tavanul fals ;

-Montaj ecran proiectie pentru activitati vizuale si auditive ;

-Inlocuirea unui vas de toaleta ;

3.2. DESCRIEREA LUCRARILOR BUGETATE:

-Demonatare placaje din faianta si gresie ceramica ;

-Finisaje cu glet ;

-Reparatii tencuieli ;

-Vopsitorii interioare si exterioare ale peretilor si tavanelor cu vopsitorii pe baza de polimeri acrilici, 3 straturi ;

-Reparatii tavane suspendate casetate du placi de fibra minerala ;

-Desfaceri de tencuieli interioare/ exterioar ;

-Refacerea de tavane suspendate din gips carton ;

-Reparatii pardoseli din placi de gresie ceramica ;

-Inlocuire plinte, socluri cu scafe din gresie ceramica ;

-Desfacere pardoseli reci ;

-Desfacere plint, scafe turnate pe loc sau prefabricate ;

-Raschetarea si ceruirea parchetului de stejar sauf fag ;

-Montarea de usi metalice interioare rezistente la foc ;

-Reparatii usi din lemn prin inlocuire manere ;

-Reparatii tencuieli exterioare brute ;

-Vopsitorii lavabile exterioare ;

-Montarea de glafuri copertine din tabla zn sau Al ;

-Inlocuire praguri trecere usi ;

-Revizie canalizare WC (iesire frontala) ;

-Revizie doze electrice :

-Inlocuit lampi LED 60x60 cm ;

-Inlocuire tuburi florescente 20 W ;

-Fixat lampi pe tavan ;

-Inlocuit lampi 40W ;

-Inlocuirea cablurilor CYYF 3x1,5 si CYYF 3x2,5 ;

-Inlocuirea cablurilor UTP ;

-Inlocuire canal cablu 25x25 ;

-Revizie aparate aer conditionat ;

-Montare de corpuri de iluminat exterior pe fatade ;

-Montare sensori de miscare pentru iluminat exterior ;

-Montare uscatori maine pentru grupurile sanitare ;

-Prize RJ45 ;

-RACK-IT ( complet echipat) ;

-Cabluri N2XH 3x2.5 si N2XH 5x6 ;

-Pach cord 3m ;

-Priza IP 20 simpla si IP 20 duble ;

-Tablou electric IT ( 10 circuite) ;

-Efectuarea probe presiune si etansare ;

-Efectuarea probe asupra lucrariilor de instaltie electrica ;

-Verificare tablou electric corp a si corp b ;

-Cablu HDMI ;

3.3. DURATA DE EXECUTIE LUCRARI BUGETATE: 1 luna

3.4. BUGET LUCRARI RON FARA TVA: 463.296,81

DATA:										 INTOCMIT:

28.07.2022							S.C. REZIDENTIAL PREMIUM ARH. S.R.L.

arh. Maria Luiza Florian

arh. Marius Petrescu