|  | Obiectiv: | Şcoala Gimnazială "George Călinescu" |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Adresa: | Str. Bachus nr. 42, sector 5, Bucuresti |  |

DEVIZ

| Nr. Crt | Denumire activitate | UM | Cantitate | Pret UM | Valoare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FINISAJE CU GLET, PE TENCUIELI INT.DRISC, 3MM GROS .,EXEC.CU PASTA DE IPSOS LA PERETI/STALPI | MP | 485.00 | 38.12 | 18489.17 |
| 2 | REPAR.TENCUIELI INT.DRISC., IN JURUL TOC./PERVAZ., CIM.-VAR M-25 T, SPALETI DREPTI, 25-35CM LAT. | M | 967.10 | 19.75 | 19104.09 |
| 3 | VOPSITORII INT./EXT., PE BAZA DE POLIMERI ACRILICI , 3 STRATURI PE GELT EXIST. VOPSEA LAVABILA | MP | 2100.00 | 30.00 | 63000.00 |
| 4 | VOPSITORII INT./EXT., PE BAZA DE POLIMERI ACRILICI, 3 STRATURI PE GELT EXIST. VOPSEA LAVABILA | MP | 1200.00 | 35.00 | 42000.00 |
| 5 | REPARARE STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXEC.DIN MORT. CIM.100-T DE 3 CM GROS.CU FATA DRISCUITA FIN | MP | 280.00 | 62.92 | 17616.48 |
| 6 | INLOCUIREA PLINTELOR DIN PVC MONT.ORIZONTAL LA PERETI GATA TENCUITI | M | 140.00 | 37.62 | 5266.52 |
| 7 | DESFACERE PARDOSELI CALDE DIN PARCHET DIN STEJAR SAU FAG | MP | 246.00 | 21.00 | 5166.00 |
| 8 | DEMONTARI, TAMPLARIE DIN LEMN (USI, FERESTRE, OBLOANE, CUTI RULOU, MASTI) | MP | 282.60 | 34.36 | 9709.01 |
| 9 | DEMONTARE PLACAJE ELEM.LINEARE (GLAFURI,SOCLURI,BA GHETE, ETC) | M | 282.60 | 17.51 | 4949.46 |
| 10 | Verificare + schimbare accesorii tamplarie Al | MP | 701.80 | 145.00 | 101761.00 |
| 11 | GLAFURI/COPERTINE TABLA ZN/AL. (0.4MM,L.DESF.0.5-1 M) MONT.ZID CARAM./BETON, 1ST.C.BIT/FIBRA STICLA GLAF ALUMINIU | M | 282.60 | 167.05 | 47207.76 |
| 12 | REPARATII DE TENCUIELI EXT.BRUTE, LA CALCANE, EXEC .CU MORTAR CIM.-VAR M-50T, DE 2.5CM GROS | MP | 36.00 | 54.66 | 1967.62 |
| 13 | VOPSITORII LAVABILE LA EXTERIOR - ASIMILAT | MP | 36.00 | 31.00 | 1115.86 |
| 14 | SCHELA METALICA TUBULARA PENTRU LUCRARI PE SUPRAF. VERTICALE PINA LA 30 M INALTIME INCLUSIV | MP | 30.00 | 51.00 | 1530.00 |
| 15 | TRANSPORT UTILAJ 25 KM 90100011 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11-13,5T | buc | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | INVELITORI-TABLA PLANA ZINCATA/AL. 0.5MM, INCL.DOL II/SORTURI/RACORDURI COSURI ETC, INCUIETORI DUBLE | MP | 30.00 | 120.00 | 3600.00 |
| 17 | PARCHET LAMINAT INCLUSIN FOLIE 2MM | MP | 280.00 | 190.00 | 53200.00 |
| 18 | PLINTA PVC | ML | 320.00 | 25.00 | 8000.00 |
| 19 | Revizuit si inlocuit unde este cazul instalietie electrica, corpuri de iluminat cu led ( parter , birou director , arhiva ) | buc | 20.00 | 960.00 | 19200.00 |
| 20 | Montare rezervor alimentare apa WC | buc | 7.00 | 233.40 | 1633.80 |
| 21 | Demontare rezervor alimentare apa WC | buc | 7.00 | 96.80 | 677.60 |
| 22 | capace WC adulti | buc | 16.00 | 90.00 | 1440.00 |
| 23 | Demontare robinet temporizare pisoar ( frontal ) - GS baieti | buc | 12.00 | 96.00 | 1152.00 |
| 24 | Remontare robinet temporizare pisoar ( frontal ) - GS baieti | buc | 12.00 | 190.00 | 2280.00 |
| 25 | demontare racord flexibil racord alimentare apa 1/2"x1/2" | buc | 18.00 | 14.00 | 252.00 |
| 26 | montare racord flexibil racord alimentare apa 1/2"x1/2" | buc | 18.00 | 42.70 | 768.60 |
| 27 | Demontat baterie lavoar | buc | 2.00 | 69.00 | 138.00 |
| 28 | Montat baterie lavoar | buc | 2.00 | 420.00 | 840.00 |
| 29 | demontare robinet coltar 1/2"x1/2" sub lavoar | buc | 18.00 | 22.00 | 396.00 |
| 30 | montare robinet coltar 1/2"x1/2" sub lavoar | buc | 18.00 | 81.00 | 1458.00 |
| 31 | revizie scurgere sifon pardoseala | buc | 2.00 | 119.90 | 239.80 |
| 32 | demontaj si montaj tub florescent 60W | buc | 4.00 | 83.00 | 332.00 |
| 33 | executat traseu pentru montaj calorifer 22x600x500 | buc | 1.00 | 830.00 | 830.00 |
| 34 | teava din cupru FI 16 | M | 26.00 | 220.00 | 5720.00 |
| 35 | fitinguri ( cot , reductie , teu ) | buc | 20.00 | 100.00 | 2000.00 |
| 36 | robinet tur | buc | 1.00 | 120.00 | 120.00 |
| 37 | robinet retur | MP | 1.00 | 120.00 | 120.00 |
| 38 | efectuare probe presiune si etansare | ML | 558.00 | 4.00 | 2232.00 |
|  | TOTAL |  |  |  | 445512.76 |

28.07.2022

arh. Maria Luiza Florian

arh. Marius Petrescu