|  | Obiectiv: | SCOLA GIMNAZIALA PETRACHE POENARU |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Adresa: | STRADA BACAU , NR.1, sector 5, Bucuresti |  |

DEVIZ

| Nr. Crt Denumire activitate UM Cantitate Pret UM Valoare 1 VOPSITORII INT./EXT., PE BAZA DE POLIMERI ACRILICI , 3 STRATURI PE GELT EXIST. VOPSEA LAVABILA MP 129 30.00 3861.00 2 VOPSITORII INT./EXT., PE BAZA DE POLIMERI ACRILICI, 3 STRATURI PE GELT EXIST. VOPSEA LAVABILA MP 81 35.00 2817.50 3 REPARARE PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA, CU PLACI PESTE 60CMP/BUC, ORICE FORMAT SI CULOARE MP 20 164.84 3296.72 4 RASCHETAREA PARCHETULUI DE STEJAR SAU FAG,EXECUT. MANUAL,CU RINDEAUA SI TICLINGUL MP 50 51.00 2550.00 5 DEMONTARI, TAMPLARIE DIN LEMN (USI, FERESTRE, OBLOANE, CUTI RULOU, MASTI) MP 2 34.36 65.28 6 USI METALICE INTER.REZIST.FOC CTII MP 2 1482.60 2816.94 7 INLOCUIREA USILOR METAL,CONF.DIN PROFILE+TABLA AL, INCL.ARM+FERONERIA,MONT.IN ZID:1 CANAT,S=<7 MP ASIM .USI ALUMINIU MP 12 2200.00 26400.00 8 INLOCUIREA FERESTRELOR DIN MASE PLASTICE,CU 1 SAU MAI MULTE CANATURI,AVIND SUPRAFATA DE : > MP MP 20 961.80 19428.36 9 REPARATII DE TENCUIELI EXT.BRUTE, LA CALCANE, EXEC .CU MORTAR CIM.-VAR M-50T, DE 2.5CM GROS MP 819 54.66 44763.26 10 VOPSITORII LAVABILE LA EXTERIOR - ASIMILAT MP 819 31.00 25385.72 11 SCHELA METALICA TUBULARA PENTRU LUCRARI PE SUPRAF. VERTICALE PINA LA 30 M INALTIME INCLUSIV MP 819 51.00 41769.00 12 POARTA METALICA ACCES AUTO IN INCINTA diferite dimensiuni mp 12 689.00 8268.00 13 CONTAINERELE MODULARE EXISTENTE (14 birouri si 2 gs) trebuiesc dotate dpdv instalatii (inclusiv racorduri); pardoseli, usi - petrache poenaru ANS 1 158303.00 158303.00 14 INLOCUIT COMUTATOARE (INTRERUPATOARE SI PRIZE) BUC 135 83.00 11205.00 15 inlocuire corpuri de iluminat BUC 27 0.00 0.00 16 MONTAJ AER CONDITIONAT BUC 29 3200.00 92800.00 TOTAL 443729.78 |  |  |
| --- | --- | --- |

27.07.2022

arh. Maria Luiza Florian