DEVIZ

|  | Obiectiv: | Grădiniţa nr. 53 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Adresa: | Aleea Bacau nr.2A, sector 5, Bucuresti |  |

| Nr. Crt | Denumire activitate | UM | Cantitate | Pret UM | Valoare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DEMONTARE PLACAJE DIN FAIANTA, GRESIE, CERAMICA | MP | 3 | 36.51 | 109.54 |
| 2 | VOPSITORII INT./EXT., PE BAZA DE POLIMERI ACRILICI , 3 STRATURI PE GELT EXIST. VOPSEA LAVABILA | MP | 1100 | 30.00 | 33000.00 |
| 3 | MONTAJ FAIANTA LA PERETI GRUPURI SANITARE, LABORATOARE, BUCATARII | MP | 3 | 198.97 | 596.90 |
| 4 | VOPSITORII INT./EXT., PE BAZA DE POLIMERI ACRILICI, 3 STRATURI PE GELT EXIST. VOPSEA LAVABILA | MP | 600 | 35.00 | 21000.00 |
| 5 | TAVANE SUSPENDATE DIN PLACI FIBRA MINERALA CASETAT | MP | 22 | 262.19 | 5768.22 |
| 6 | REPARARE PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA, CU PLACI PESTE 60CMP/BUC, ORICE FORMAT SI CULOARE | MP | 2 | 164.84 | 329.67 |
| 7 | RASCHETAREA PARCHETULUI DE STEJAR SAU FAG,EXECUT. MANUAL,CU RINDEAUA SI TICLINGUL | MP | 482 | 51.00 | 24582.00 |
| 8 | FINISAREA-PRIN CERUIRE SI LUSTRUIRE-A PARDOSELILOR DIN PARCHET CU PALUX SAU LAC IN TREI STRATURI | MP | 482 | 53.00 | 25546.00 |
| 9 | REPARARE USI DIN LEMN, PRIN INLOCUIRE MANERE SI SI LDURI | buc | 22 | 180.18 | 3963.96 |
| 10 | Verificare + schimbare accesorii tamplarie Al | MP | 52.5 | 145.00 | 7612.50 |
| 11 | Tavane suspendate din placi metalice casetat ( in bucatarie) | MP | 47 | 175.00 | 8225.00 |
| 12 | Dulapuri metalice inalte pentru arhiva | buc | 5 | 2200.00 | 11000.00 |
| 13 | CHEPENG METALIC | buc | 1 | 1700.00 | 1700.00 |
| 14 | inlocuire geam spart fatada sala sport | buc | 3 | 500.00 | 1500.00 |
| 15 | Demontat nisa conducte | MP | 1.5 | 80.00 | 120.00 |
| 16 | Montat teava PPR FI 20 | M | 12 | 15.20 | 182.40 |
| 17 | Montat conector PPR FI 20x1/2" filet interior | buc | 3 | 55.20 | 165.60 |
| 18 | Demontat lavoar cu piedestal | buc | 1 | 108.00 | 108.00 |
| 19 | Montat WC handicap | buc | 1 | 415.00 | 415.00 |
| 20 | Montare rezervor alimentare apa WC handicap | buc | 1 | 175.00 | 175.00 |
| 21 | Ramificatie din PP 110x110x45 grade | buc | 1 | 31.00 | 31.00 |
| 22 | Record flexibil scurgere | buc | 1 | 120.00 | 120.00 |
| 23 | Capac WC handicap | buc | 1 | 115.00 | 115.00 |
| 24 | Lavoar Handicap | buc | 1 | 425.00 | 425.00 |
| 25 | Baterie lavoar Handicap | buc | 1 | 325.00 | 325.00 |
| 26 | Oglinda Handicap | buc | 1 | 195.00 | 195.00 |
| 27 | Bare sustinere Handicap | buc | 2 | 400.00 | 800.00 |
| 28 | Demontat cada dusa | buc | 1 | 115.00 | 115.00 |
| 29 | efectuare probe presiune si etansare | M | 220 | 4.00 | 880.00 |
|  | TOTAL |  |  |  | 149105.80 |

29.07.2022

arh. Maria Luiza Florian

arh. Marius Petrescu