DEVIZ

|  | Obiectiv: | Şcoala Gimnazială nr. 150 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Adresa: | Bd. Eroii Sanitari nr.29-31, sector 5, Bucuresti |  |

| Nr. Crt | Denumire activitate | UM | Cantitate | Pret UM | Valoare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REPAR.TENCUIELI INT.SUBTIRI DRISC.,PERETI/STALPI B.A., 1CM VAR-CIM. M-25T SPRIT | MP | 150.00 | 47.17 | 7074.90 |
| 2 | TENCUIELI INT.SCLIVISITE, MORTAR CIM.M-100T GROS.MED. 2CM, LA PERETI BETON/CARAMIDA, SPRAF.PLANE | MP | 15.00 | 52.71 | 790.65 |
| 3 | FINISAJE CU GLET, PE TENCUIELI INT.DRISC, 3MM GROS .,EXEC.CU PASTA DE IPSOS LA PERETI/STALPI | MP | 92.83 | 38.12 | 3538.67 |
| 4 | REPAR.TENCUIELI INT.DRISC., IN JURUL TOC./PERVAZ., CIM.-VAR M-25 T, SPALETI DREPTI, 25-35CM LAT. | M | 111.30 | 19.75 | 2198.62 |
| 5 | DESFACERI DE TENCUIELI INT./EXT. DRISCUITE, LA PERETI SAU TAVANE | MP | 18.00 | 29.50 | 530.96 |
| 6 | VOPSITORII INT./EXT., PE BAZA DE POLIMERI ACRILICI , 3 STRATURI PE GELT EXIST. VOPSEA LAVABILA | MP | 5100.00 | 30.00 | 153000.00 |
| 7 | DESFACERI DE TENCUIELI INT./EXT. PE RABIT, EXCUVIV DEMONTAREA SCHELETULUI SI SORTAREA MATERIALELOR | MP | 5.00 | 36.53 | 182.63 |
| 8 | VOPSITORII INT./EXT., PE BAZA DE POLIMERI ACRILICI, 3 STRATURI PE GELT EXIST. VOPSEA LAVABILA | MP | 1745.00 | 35.00 | 61075.00 |
| 9 | TAVANE SUSPENDATE DIN GIPSCARTON | MP | 5.00 | 129.15 | 645.75 |
| 10 | TAVANE SUSPENDATE DIN PLACI FIBRA MINERALA CASETAT | MP | 52.00 | 262.19 | 13633.98 |
| 11 | REPARARE PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA, CU PLACI PESTE 60CMP/BUC, ORICE FORMAT SI CULOARE | MP | 16.00 | 164.84 | 2637.38 |
| 12 | INLOCUIRE PLINTE/SOCLURI CU SCAFE DIN GRESIE CERAMICA, CU PLINTE H.MAX.15CM, ORIZONTAL LA PERETI | M | 10.00 | 30.18 | 301.84 |
| 13 | DESFACERE PARDOSELI RECI, DIN PLACI DE BETON,MARMURA,PIATRA,GRESIE,PLACI CERAMICE,ETC. | MP | 16.00 | 53.86 | 861.73 |
| 14 | DESFACERE PLINTE, SCAFE TURNATE PE LOC SAU PREFABRICATE, LA PARDOSELI RECI | M | 8.00 | 11.91 | 95.31 |
| 15 | RASCHETAREA PARCHETULUI DE STEJAR SAU FAG,EXECUT. MANUAL,CU RINDEAUA SI TICLINGUL | MP | 243.00 | 51.00 | 12393.00 |
| 16 | FINISAREA-PRIN CERUIRE SI LUSTRUIRE-A PARDOSELILOR DIN PARCHET CU PALUX SAU LAC IN TREI STRATURI | MP | 243.00 | 53.00 | 12879.00 |
| 17 | USI METALICE INTER.REZIST.FOC CTII | MP | 20.16 | 1482.60 | 29889.22 |
| 18 | REPARARE USI DIN LEMN, PRIN INLOCUIRE MANERE SI SI LDURI | BUC | 7.00 | 180.18 | 1261.26 |
| 19 | REPARATII DE TENCUIELI EXT.BRUTE, LA CALCANE, EXEC .CU MORTAR CIM.-VAR M-50T, DE 2.5CM GROS | MP | 135.00 | 54.66 | 7378.56 |
| 20 | VOPSITORII LAVABILE LA EXTERIOR - ASIMILAT | MP | 135.00 | 31.00 | 4184.46 |
| 21 | GLAFURI/COPERTINE TABLA ZN/AL. (0.5MM,L.DESF.0.5-1 M) MONT.SAPA EGALIZ M-100T,1ST.C.BIT/FIBRA STICLA | M | 16.00 | 155.27 | 2484.38 |
| 22 | INLOCUIRE PRAGURI TRECERE USI | M | 33.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Revizie canalizare WC ( iesire frontala ) | buc | 12.00 | 480.00 | 5760.00 |
| 24 | Revizie doze electrice ( verificarea circuitelor din interior + etansarea cu cap a acestora ) | buc | 80.00 | 465.00 | 37200.00 |
| 25 | Demontare/Inlocuire lampi 600x600 cu LED | buc | 10.00 | 260.00 | 2600.00 |
| 26 | Inlocuire de tub florescent 20W | buc | 25.00 | 83.00 | 2075.00 |
| 27 | Fixat lampi pe tavon | buc | 15.00 | 85.00 | 1275.00 |
| 28 | De executat complet instalatia de detectie incendiu + verificare ECS | proiect | 0.00 | 26500.00 | 0.00 |
| 29 | Demontat/Inlocuit lampi 40W | buc | 6.00 | 225.00 | 1350.00 |
| 30 | Contarea anexei ( 3 buc ) la instalatie electrica din tablourile electrice de pe etaje | buc | 0.00 | 10500.00 | 0.00 |
| 31 | Cablu CYYF 3x1,5 | m | 400.00 | 2.15 | 860.00 |
| 32 | Cablu CYYF 3x2,5 | m | 400.00 | 2.25 | 900.00 |
| 33 | Cablu UTP | m | 150.00 | 3.60 | 540.00 |
| 34 | Canal cablu 25x25 | m | 250.00 | 5.20 | 1300.00 |
| 35 | Revizie aer coditionat ( sala 15 etaj 2 si sala 2 parter ) | buc | 2.00 | 400.00 | 800.00 |
| 36 | CORP B |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 37 | Revizie doze electrice ( verificarea circuitelor din interior + etansarea cu cap a acestora ) | m | 1.00 | 465.00 | 465.00 |
| 38 | Corp iluminat LED 2x60W | buc | 3.00 | 225.00 | 675.00 |
| 39 | De executat complet instalatia de detectie incendiu + verificare ECS | proiect | 0.00 | 26500.00 | 0.00 |
| 40 | Dus baterie-bucatarie | buc | 2.00 | 254.00 | 508.00 |
| 41 | Tub florescent 60W | buc | 10.00 | 83.00 | 830.00 |
| 42 | Tub florescent 20W | buc | 10.00 | 83.00 | 830.00 |
| 43 | Conexiune retea internet + voce-date intre corp A- corp B | buc | 1.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 44 | Montaj corpuri iluminat exterior pe fatadele scolii | buc | 12.00 | 1500.00 | 18000.00 |
| 45 | Montaj corpuri iluminat exterior acces scoala | buc | 10.00 | 1500.00 | 15000.00 |
| 46 | Montaj corpuri iluminat exterior - teren de sport | buc | 6.00 | 1500.00 | 9000.00 |
| 47 | Senzori de miscare pentru iluminatul de exterior + intrari PIR 180 grade | buc | 16.00 | 200.00 | 3200.00 |
| 48 | Montare uscator de maini pentru GS ( cu senzor inclus ) | buc | 10.00 | 350.00 | 3500.00 |
| 49 | Priza RJ 45 | buc | 35.00 | 60.00 | 2100.00 |
| 50 | RACK-IT ( complet echipat ) | buc | 1.00 | 15700.00 | 15700.00 |
| 51 | cablu N2XH 3x2.5 | buc | 250.00 | 2.25 | 562.50 |
| 52 | cablu N2XH 5x6 | buc | 60.00 | 3.25 | 195.00 |
| 53 | Pach Cord 3m | buc | 60.00 | 80.00 | 4800.00 |
| 54 | priza ip 20 simpla | buc | 30.00 | 83.00 | 2490.00 |
| 55 | priza ip 20 dubla | buc | 30.00 | 83.00 | 2490.00 |
| 56 | Tablou electric - IT ( 10 circuite ) | buc | 1.00 | 2200.00 | 2200.00 |
| 57 | efectuare probe presiune si etansare | buc | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
| 58 | efectuare prob asupra lucrariilor de instaltie electrica | buc | 1.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 59 | verificare tablou electric ( corp a si corp b ) | buc | 2.00 | 600.00 | 1200.00 |
| 60 | cablu HDMI | m | 100.00 | 12.50 | 1250.00 |
|  | TOTAL |  |  |  | 463296.81 |

29.07.2022

arh. Maria Luiza Florian

arh. Marius Petrescu