|  | Obiectiv: | Şcoala Gimnazială nr. 280 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Adresa: | Str.Serg.Ghe.Donici, nr. 4 A, sector 5, Bucuresti |  |

DEVIZ

Nr. Crt Denumire activitate UM Cantitate Pret UM Valoare 1 FINISAJE CU GLET, PE TENCUIELI INT.DRISC, 3MM GROS .,EXEC.CU PASTA DE IPSOS LA PERETI/STALPI MP 265.00 38.12 10102.33 2 REPAR.TENCUIELI INT.DRISC., IN JURUL TOC./PERVAZ., CIM.-VAR M-25 T, SPALETI DREPTI, 25-35CM LAT. M 120.00 19.75 2370.48 3 VOPSITORII INT./EXT., PE BAZA DE POLIMERI ACRILICI , 3 STRATURI PE GELT EXIST. VOPSEA LAVABILA MP 725.00 30.00 21750.00 4 DEMONTARI, TAMPLARIE DIN LEMN (USI, FERESTRE, OBLOANE, CUTI RULOU, MASTI) MP 21.78 34.36 748.27 5 Demontare lambriu MP 460.00 51.53 23705.64 6 INLOCUIREA FERESTRELOR DIN MASE PLASTICE,CU 1 SAU MAI MULTE CANATURI,AVIND SUPRAFATA DE : > MP MP 21.78 961.80 20948.00 7 CONFECTIONARE SI MONTARE GRATII SIMPLE, LA FERESTRE KG 212.80 21.14 4498.59 8 VOPSITORIE CU PENSULA VOPSEA ULEI, GRI PE CONFECTII METALICE MP 10.64 46.80 497.97 9 Demontare rezervor alimentare apa WC buc 2.00 96.80 193.60 10 rezervor wc buc 2.00 380.00 760.00 11 revizie tablou electric - verificare PRAM parter buc 1.00 1820.00 1820.00 12 Demontare si Remontare robineti hidranti interiori, furtun+ teava refulare buc 8.00 320.00 2560.00 13 demontare robinet coltar 1/2"x1/2" sub lavoar buc 4.00 22.00 88.00 14 montare robinet coltar 1/2"x1/2" sub lavoar buc 4.00 81.00 324.00 15 demontare lampi hidranti buc 8.00 48.00 384.00 16 montare lampi hidranti buc 8.00 175.00 1400.00 17 montaj piese de separatie - priza de pamant buc 3.00 175.00 525.00 18 efectuare probe presiune si etansare ML 330.00 4.00 1320.00 19 Suprafata tartan ( decapare, pregatire, turnare) MP 120.00 660.00 79200.00 TOTAL 173195.89

28.07.2022

arh. Maria Luiza Florian