|  | Obiectiv: | SCOLA GIMNAZIALA 143 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Adresa: | STRADA BANU MARACINE, NR. 16, sector 5, Bucuresti |  |

LISTA DE LUCRARI + CANTITATI

| Nr. Crt Denumire activitate UM Cantitate 1 REPAR.TENCUIELI INT.SUBTIRI DRISC.,PERETI/STALPI B.A., 1CM VAR-CIM. M-25T SPRIT MP 720 2 FINISAJE CU GLET, PE TENCUIELI INT.DRISC, 3MM GROS .,EXEC.CU PASTA DE IPSOS LA PERETI/STALPI MP 733 3 REPAR.TENCUIELI INT.DRISC., IN JURUL TOC./PERVAZ., CIM.-VAR M-25 T, SPALETI DREPTI, 25-35CM LAT. ML 37 4 VOPSITORII INT./EXT., PE BAZA DE POLIMERI ACRILICI , 3 STRATURI PE GELT EXIST. VOSEA ANTIBACTERIANA MP 13 5 DEMONTARI, LAMBRIURI LA PERETI SI TAVANE, DIN LEMN / PLACAJ / PFL / PAS, PERETI GIPSCARTON /FAIANTA MP 720 6 VOPSITORII INTERIOARE CU VOPSEA PE BAZA DE RASINI EPOXIDICE GROS 1,5 MM, TIP EMMEX CU SOLVENTI MP 750 7 AMORSARE SUPRAFETE PT APLICARE VOPSEA LAVABILA ASIM MP 770 8 DEMONTARI, TAMPLARIE DIN LEMN (USI, FERESTRE, OBLOANE, CUTI RULOU, MASTI) MP 0 9 MONTARE USI metalice acces clase MP 0 10 SCHELA METALICA TUBULARA PENTRU LUCRARI PE SUPRAF. VERTICALE PINA LA 30 M INALTIME INCLUSIV MP 220 11 IZOL.HIDROFUGE SUPR.VERT./INCL., PLANE/CURBE, MP 480 12 IZOL.HIDROFUGE ACOPERISURI, EXEC.CU MEMBRANE(FOI), CU BITUM PREAPLICAT INCALZICE CU FLACARA, 1STRAT MP 480 13 PLASA PROTECTIE DIN MATERIAL TEXTIL - SALA SPORT MP 1520 14 Demontat teava din fonta pentru canalizare DN100 ML 18 15 Executat strapungeri in zid din beton fi 160x35cm buc 2 16 Montat teava din PVC KG ML 18 17 Ramificatie PVC KG 110x110 buc 2 18 Cot WC PVC KG x 45 grade buc 6 19 Piesa de curatire PVC KG FI 110 buc 1 20 Bratari fixare 110 buc 10 21 Demontat aeroterme pe gaz - sala de sport buc 2 22 Montat aeroterme pe gaz - sala de sport buc 2 23 efectuare probe presiune si etansare ml 250 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

27.07.2022

arh. Maria Luiza Florian

arh. Marius Petrescu