|  | Obiectiv: | Şcoala Gimnazială nr. 127 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Adresa: | Strada Muntii Carpati nr.68, sector 5, Bucuresti |  |

LISTA DE LUCRARI + CANTITATI

Nr. Crt Denumire activitate UM Cantitate 1.00 FINISAJE CU GLET, PE TENCUIELI INT.DRISC, 3MM GROS .,EXEC.CU PASTA DE IPSOS LA PERETI/STALPI mp 120.00 2.00 VOPSITORII INT./EXT., PE BAZA DE POLIMERI ACRILICI , 3 STRATURI PE GELT EXIST. VOSEA ANTIBACTERIANA mp 120.00 3.00 VOPSITORII INT./EXT., PE BAZA DE POLIMERI ACRILICI, 3 STRATURI PE GELT EXIST. VOSEA ANTIBACTERIANA mp 120.00 4.00 DEMONTARI, TAMPLARIE DIN LEMN (USI, FERESTRE, OBLOANE, CUTI RULOU, MASTI) mp 9.49 5.00 INLOCUIREA FERESTRELOR DIN MASE PLASTICE,CU 1 SAU MAI MULTE CANATURI,AVIND SUPRAFATA DE : > MP mp 9.49 6.00 INLOCUIRE GEAM ARMAT PE TOCURI DIN ALUMINIU LA USI IN 2 CANATE mp 1.60 7.00 VOPSITORII INTERIOARE CU VOPSEA PE BAZA DE RASINI EPOXIDICE GROS 1,5 MM, TIP EMMEX CU SOLVENTI mp 44.00 8.00 demontaj si montaj intrerupator simplu buc 1.00 9.00 Demontare robinet temporizare pisoar ( frontal ) - GS baieti buc 1.00 10.00 Remontare robinet temporizare pisoar ( frontal ) - GS baieti buc 1.00 11.00 Reparat scurgere pisoar fisurata in perete buc 1.00 12.00 Demontare pisoar buc 1.00 13.00 Demontare faianta mp 1.00 14.00 Spart in perete mc 0.01 15.00 Demontare scurgere fisurata m 1.50 16.00 Montare scurgere noua m 1.50 17.00 Montaj pisoar buc 1.00 18.00 Revizie electrica GS buc 1.00 19.00 efectuare probe presiune si etansare ml 100.00

27.07.2022

arh. Maria Luiza Florian