|  | Obiectiv: | Şcoala Gimnazială nr. 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Adresa: | Str. Lacul Bucura, nr.14, sector 5, Bucuresti |  |

LISTA DE LUCRARI+ CANTITATI

| Nr. Crt | Denumire activitate | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FINISAJE CU GLET, PE TENCUIELI INT.DRISC, 3MM GROS .,EXEC.CU PASTA DE IPSOS LA PERETI/STALPI | MP | 780.00 |
| 2 | REPAR.TENCUIELI INT.DRISC., IN JURUL TOC./PERVAZ., CIM.-VAR M-25 T, SPALETI DREPTI, 25-35CM LAT. | M | 120.00 |
| 3 | VOPSITORII INT./EXT., PE BAZA DE POLIMERI ACRILICI , 3 STRATURI PE GELT EXIST. VOPSEA LAVABILA | MP | 780.00 |
| 4 | FINISAJE CU GLET, PE TENCUIELI INT.DRISC, 3MM GROS.,EXEC.CU PASTA DE IPSOS LA PERETI/STALPI | MP | 520.00 |
| 5 | VOPSITORII INT./EXT., PE BAZA DE POLIMERI ACRILICI, 3 STRATURI PE GELT EXIST. VOPSEA LAVABILA | MP | 520.00 |
| 6 | DEMONTARI, TAMPLARIE DIN LEMN (USI, FERESTRE, OBLOANE, CUTI RULOU, MASTI) | MP | 126.00 |
| 7 | MONT.USI INT.GATA CONF.DIN LEMN SIMPLE,CONF.DIN OR ICE FEL DE MATER.PE TOC INCL.MONT.TOC | MP | 126.00 |
| 8 | REPARARE USI DIN LEMN, PRIN INLOCUIRE BROASCA INGR OPATA | buc | 3.00 |
| 9 | INLOCUIREA USILOR METAL,CONF.DIN PROFILE+TABLA AL, INCL.ARM+FERONERIA,MONT.IN ZID:1 CANAT,S=<7 MP ASIM .USI ALUMINIU | MP | 7.72 |
| 10 | ASIMILAT-TENCUIALA DECORATIVA MOZAIC TIP BAUMIT SO CLU | MP | 278.00 |
| 11 | REPAR.TENCUIELI EXT.DRISC.,ZID CARAM./BETON,INCL.P ROFIL TRAS CU SABLONUL,IN CAMP CONTINU | MP | 278.00 |
| 12 | turnare sapa | MP | 120.00 |
| 13 | demontat si montat calorifer 22x600x500 (achizitionat ) | buc | 2.00 |
| 14 | demontat si montat calorifer 10x600x1000 | buc | 2.00 |
| 15 | robinet tur | buc | 5.00 |
| 16 | robinet retur | buc | 5.00 |
| 17 | demontat si montat calorifer 22x600x1000 (achizitionat ) | buc | 1.00 |
| 18 | efectuare probe presiune si etansare | ml | 100.00 |
| 19 | teren de sport | MP | 625.00 |

28.07.2022

arh. Maria Luiza Florian

arh. Marius Petrescu