|  | Obiectiv: | Şcoala Gimnazială nr. 134 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Adresa: | STR. BACIULUI NR. 4A, sector 5, Bucuresti |  |

LISTA DE LUCRARI + CANTITATI

| Nr. Crt | Denumire activitate | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOPSITORII INT./EXT., PE BAZA DE POLIMERI ACRILICI , 3 STRATURI PE GELT EXIST. VOPSEA LAVABILA | MP | 1400.00 |
| 2 | VOPSITORII INT./EXT., PE BAZA DE POLIMERI ACRILICI, 3 STRATURI PE GELT EXIST. VOPSEA LAVABILA | MP | 700.00 |
| 3 | REPARARE PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA, CU PLACI PESTE 60CMP/BUC, ORICE FORMAT SI CULOARE | MP | 15.00 |
| 4 | INLOCUIRE PLINTE/SOCLURI CU SCAFE DIN GRESIE CERAMICA, CU PLINTE H.MAX.15CM, ORIZONTAL LA PERETI | M | 3.00 |
| 5 | RASCHETAREA PARCHETULUI DE STEJAR SAU FAG,EXECUT. MANUAL,CU RINDEAUA SI TICLINGUL | MP | 625.00 |
| 6 | FINISAREA-PRIN CERUIRE SI LUSTRUIRE-A PARDOSELILOR DIN PARCHET CU PALUX SAU LAC IN TREI STRATURI | MP | 625.00 |
| 7 | PARDOSELI COVOR PVC trafic intens | MP | 330.00 |
| 8 | DEMONTARI : USI SI FERESTRE METALICE | KG | 2.10 |
| 9 | USI METALICE INTER.REZIST.FOC CTII | MP | 37.80 |
| 10 | MONT.USI INT.GATA CONF.DIN LEMN SIMPLE,CONF.DIN OR ICE FEL DE MATER.PE TOC INCL.MONT.TOC | MP | 17.00 |
| 11 | INLOCUIREA FERESTRELOR DIN MASE PLASTICE,CU 1 SAU MAI MULTE CANATURI,AVIND SUPRAFATA DE : > MP | MP | 1.00 |
| 12 | REVIZ./INLOCUIRE CREMOANE SEMIANGROPATE LA FERESTR E DIN LEMN, SIMPLE/DUBLE/CUPLATE | BUCATA | 50.00 |
| 13 | REVIZ./INLOCUIRE BROASCA DE CUPLAT FEREASTRA LA FE RESTRE DIN LEMN, SIMPLE/DUBLE/CUPLATE | BUCATA | 50.00 |
| 14 | REVIZ./INLOCUIRE BALAMALE LA FERESTRE DIN LEMN, SI MPLE/DUBLE/CUPLATE | BUCATA | 50.00 |
| 15 | ASIMILAT-TENCUIALA DECORATIVA MOZAIC TIP BAUMIT | MP | 150.00 |
| 16 | TENC.EXT.DRISCUITE IN CIMP CONTINUU G=2,5 CM,CU MO RT.CIM.- VAR M 50-T,INCLUS.PROFILATIILE CU L<20CM | MP | 120.00 |
| 17 | VOPSITORII IN DOUA STRATURI VOPSEA VINAROM SUPERLAVABILA APLICAT MANUAL | MP | 120.00 |
| 18 | CONFECTIONARE SI MONTARE GRILAJE METALICE LA SCARI SAU BALCOANE, GARD, SIMPLE, ORNAMENTALE | KG | 400.00 |
| 19 | DEMONTARI, LAMBRIURI LA PERETI SI TAVANE, DIN LEMN / PLACAJ / PFL / PAS, PERETI GIPSCARTON /FAIANTA | MP | 750.00 |
| 20 | REPAR.TENCUIELI INT.SUBTIRI DRISC.,PERETI/STALPI B.A., 1CM VAR-CIM. M-25T SPRIT | MP | 830.00 |
| 21 | FINISAJE CU GLET, PE TENCUIELI INT.DRISC, 3MM GROS .,EXEC.CU PASTA DE IPSOS LA PERETI/STALPI | MP | 830.00 |
| 22 | Coltar PVC inchidere muchii lambriu | ml | 200.00 |
| 23 | Demontare rezervor alimentare apa WC | buc | 12.00 |
| 24 | Montare rezervor alimentare apa WC | buc | 12.00 |
| 25 | demontare robinet coltar 1/2"x1/2" sub lavoar | buc | 9.00 |
| 26 | montare robinet coltar 1/2"x1/2" sub lavoar | buc | 9.00 |
| 27 | Montat baterie lavoar | buc | 9.00 |
| 28 | Capace WC | buc | 1.00 |

27.07.2022

arh. Maria Luiza Florian

arh. Marius Petrescu