LISTA DE CANTITATI + LUCRARI

|  | Obiectiv: | Şcoala Gimnazială nr. 135 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Adresa: | Calea Ferentari nr.72, sector 5, Bucuresti |  |

| Nr. Crt | Denumire activitate | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | REPAR.TENCUIELI INT.SUBTIRI DRISC.,PERETI/STALPI B.A., 1CM VAR-CIM. M-25T SPRIT | MP | 120 |
| 2 | VOPSITORII INT./EXT., PE BAZA DE POLIMERI ACRILICI , 3 STRATURI PE GELT EXIST. VOPSEA LAVABILA | MP | 1200 |
| 3 | DEMONTARI, LAMBRIURI LA PERETI SI TAVANE, DIN LEMN / PLACAJ / PFL / PAS, PERETI GIPSCARTON /FAIANTA | MP | 700 |
| 4 | VOPSITORII INTERIOARE CU VOPSEA PE BAZA DE RASINI EPOXIDICE GROS 1,5 MM, TIP EMMEX CU SOLVENTI | MP | 700 |
| 5 | VOPSITORII INT./EXT., PE BAZA DE POLIMERI ACRILICI, 3 STRATURI PE GELT EXIST. VOPSEA LAVABILA | MP | 600 |
| 6 | REPARARE STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXEC.DIN MORT. CIM.100-T DE 3 CM GROS.CU FATA DRISCUITA FIN | MP | 0 |
| 7 | REPARAREA PARDOSELILOR DIN PARCHET DE STEJAR/FAG, PE SUPORT EXIST.,CU PANOURI DE PARCHET LIPIT | MP | 750 |
| 8 | DESFACERE PARDOSELI CALDE DIN PARCHET DIN STEJAR SAU FAG | MP | 0 |
| 9 | RASCHETAREA PARCHETULUI DE STEJAR SAU FAG,EXECUT. MANUAL,CU RINDEAUA SI TICLINGUL | MP | 750 |
| 10 | FINISAREA-PRIN CERUIRE SI LUSTRUIRE-A PARDOSELILOR DIN PARCHET CU PALUX SAU LAC IN TREI STRATURI | MP | 750 |
| 11 | REVIZ./INLOCUIRE CREMOANE SEMIANGROPATE LA FERESTR E DIN LEMN, SIMPLE/DUBLE/CUPLATE | buc | 3 |
| 12 | REVIZ./INLOCUIRE BROASCA DE CUPLAT FEREASTRA LA FE RESTRE DIN LEMN, SIMPLE/DUBLE/CUPLATE | buc | 2 |
| 13 | Verificare + schimbare accesorii tamplarie Al | mp | 485 |
| 14 | Montaj WC | buc | 1 |
| 15 | Demontare si inlocuit tub florescent, starter, droser 20W | buc | 100 |
| 16 | Montare rezervor alimentare apa WC ( la inaltime ) | buc | 8 |
| 17 | Demontare rezervor alimentare apa WC ( la inaltime ) | buc | 8 |
| 18 | revizie calorifer robinet tur/retur | buc | 9 |
| 19 | demontare robinet coltar 1/2"x1/2" sub lavoar | buc | 12 |
| 20 | montare robinet coltar 1/2"x1/2" sub lavoar | buc | 12 |
| 21 | demontare racord flexibil racord alimentare apa 1/2"x1/2" | buc | 12 |
| 22 | montare racord flexibil racord alimentare apa 1/2"x1/2" | buc | 12 |
| 23 | Demontat baterie lavoar | buc | 4 |
| 24 | Montat baterie lavoar | buc | 4 |
| 25 | Verificare instalatie electrica subsol | buc | 1 |
| 26 | Corp iluminat cu LED 600x600 | buc | 6 |
| 27 | Demontat robinet cu olandez 2" | buc | 2 |
| 28 | montat robinet cu olandez 2" | buc | 2 |
| 29 | efectuare probe presiune si etansare | ml | 210 |

29.07.2022

arh. Maria Luiza Florian

arh. Marius Petrescu