|  | Obiectiv: | Şcoala Gimnazială nr. 136 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Adresa: | STR. PRELUNGIREA FERENTARI NR. 74A, sector 5, Bucuresti |  |

LISTA DE LUCRARI + CANTITATI

|  |  | Nr. Crt Denumire activitate UM Cantitate 1 FINISAJE CU GLET, PE TENCUIELI INT.DRISC, 3MM GROS .,EXEC.CU PASTA DE IPSOS LA PERETI/STALPI MP 90.00 2 VOPSITORII INT./EXT., PE BAZA DE POLIMERI ACRILICI , 3 STRATURI PE GELT EXIST. VOPSEA LAVABILA MP 1700.00 3 VOPSITORII INT./EXT., PE BAZA DE POLIMERI ACRILICI, 3 STRATURI PE GELT EXIST. VOPSEA LAVABILA MP 1200.00 4 REPARARE STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXEC.DIN MORT. CIM.100-T DE 3 CM GROS.CU FATA DRISCUITA FIN MP 18.00 5 REPARARE PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA, CU PLACI PESTE 60CMP/BUC, ORICE FORMAT SI CULOARE MP 18.00 6 INLOCUIRE PLINTE/SOCLURI CU SCAFE DIN GRESIE CERAMICA, CU PLINTE H.MAX.15CM, ORIZONTAL LA PERETI M 1.00 7 DESFACERE PARDOSELI RECI, DIN PLACI DE BETON,MARMURA,PIATRA,GRESIE,PLACI CERAMICE,ETC. MP 18.00 8 DEMONTARI, TAMPLARIE DIN LEMN (USI, FERESTRE, OBLOANE, CUTI RULOU, MASTI) MP 6.50 9 USI METALICE INTER.REZIST.FOC CTII MP 33.20 10 MONT.USI INT.GATA CONF.DIN LEMN SIMPLE,CONF.DIN OR ICE FEL DE MATER.PE TOC INCL.MONT.TOC MP 6.50 11 REPARARE USI DIN LEMN, PRIN INLOCUIRE MANERE SI SI LDURI BUC. 56.00 12 INLOCUIREA FERESTRELOR DIN ALUMINIU,CU 1 SAU MAI M ULTE CANATURI MP 110.00 13 VOPSITORII LAVABILE LA EXTERIOR - ASIMILAT MP 38.50 14 ZIDARIE DIN CARAMIDA PRESATA ARSA 240X115X63MM CU MORT.M25-Z LA CONSTR.EXEC.PINA LA H=35M ZID.12,5CM M CUB 3.50 15 TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE EXEC.MAN.CU MORT.M2 5-T EXCL.SCHE.DRISC.SAU STROPIT.LA FATADE GR.2,5CM MP 38.50 16 INLOCUIRE GARNITURI FERESTRE AL M 0.00 17 INLOCUIRE PRAGURI TRECERE USI M 0.00 18 PLINTA PVC ML 84.00 19 Verificare + schimbare accesorii tamplarie Al MP 0.00 20 Inlocuire tabla scris 4000x1200 mm buc 24.00 21 inlocuire geam spart fatada sala sport buc 6.00 22 Demontare rezervor alimentare apa WC buc 28.00 23 Montare rezervor alimentare apa WC buc 28.00 24 Demontat baterie lavoar buc 6.00 25 Montat baterie lavoar buc 6.00 26 demontare robinet coltar 1/2"x1/2" sub lavoar buc 12.00 27 montare robinet coltar 1/2"x1/2" sub lavoar buc 12.00 28 demontare racord flexibil scurgere lavaor 1 1/4"x 40 buc 15.00 29 revizie robineti pisoare buc 12.00 30 Revizie baterie pisoare buc 12.00 31 Reparat scurgere pisoar fisurata in perete buc 12.00 32 Demontare pisoar buc 12.00 33 Montaj pisoar buc 12.00 34 revizuit instalatii scurgere wc buc 28.00 35 capac wc adulti buc 14.00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

27.07.2022

arh. Maria Luiza Florian

arh. Marius Petrescu